|  |  |
| --- | --- |
|  | **Строительная лаборатория**  Адрес  Аттестат аккредитации испытательной лаборатории  № от \_\_.12.2020 г. |

Объект: «Строительный объект».

# **АКТ №1/2021**

# **о контрольном взвешивании грузов**

**для тарировки динамического ключа**

«11» января 2021 г.

Мы, ниже подписавшиеся, *инженер стр. лаборатории ФИО,*

*начальник участка ФИО*

«11» января 2021 г. произвели взвешивание грузов для тарировки ключа КМШ-1400.

Оборудование для взвешивания:

*Весы электронные TB-S-200.2-А3 зав.№71063, свидетельство о поверке №1/8327, действительно до 09 июля 2021 г.*

*Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета ПВм-3/32-ЖКИ-П зав.№215542, свидетельство о поверке №1/8325 действительно до 09 июля 2021 г.*

Место проведения: *Участок обеспечения производства готовой продукции.*

Условия эксплуатации: *t=+19°С.*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование груза | *Масса, кг* |
| Груз тарный 51,69 кг | 51,70 |
| Груз тарный 49,05 кг | 49,05 |
| Довесок тарный 5,17 | 5,182 |
| Довесок тарный 5,17 | 5,155 |
| Довесок тарный 4,905 | 4,902 |
| Довесок тарный 4,905 | 4,895 |

Инженер строительной лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Начальник участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/